Опросный лист № _____

на ограничители перенапряжений нелинейные типа

ОПН для сетей класса напряжения 220 кВ

Ограничители перенапряжений нелинейные (ОПН) являются безыскровыми разрядниками и предназначены для защиты изоляции электрооборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений. Ограничители устанавливаются, в том числе, взамен вентильных разрядников всех типов. Ограничители, выпускаемые АО «ФЕНИКС-88», имеют климатическое исполнение и категорию размещения УХЛ1 и УХЛ2

Нормальные условия эксплуатации ОПН:

- Высота над уровнем моря – не более 1000 м;

- Верхнее значение температуры окружающего воздуха – плюс 50°С;

- нижнее значение температуры окружающего воздуха – минус 60°С;

- скорость ветра без гололеда не более 40 м/с, при гололеде толщиной  до 20 мм – не более 15 м/с;

- сейсмостойкость – до 9 баллов по шкале MSK.

Основные варианты для исполнения ОПН приведены  в таблице. Для заказа ОПН необходимо указать выбранный параметр в правом столбце.

| № п/п | Параметры ограничителя |  | Варианты серийного исполнения ОПН |  |  |  | Укажите необходимый параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс напряжения сети, кВ |  | 220 |  |  |  | 220 |
|  | Номинальный разрядный ток, кА |  | 10; 20 |  |  |  |  |
|  | Конструктивное исполнение |  | типовое – выбрать параметр из предложенных |  | специальное – указать требуемый параметр (строки 4 и 5) |  |  |
|  | Наибольшее длительно допустимое напряжение ОПН, кВ |  | 146; 156; 176 |  |  |  |  |
|  | Амплитуда тока прямоугольного импульса 2000 мкс, А (класс пропускной способности) |  | 680 (II) | 900 (III) |  | 1600 (IV) |  |
|  | Степень загрязнения изоляции |  | 2; 3; 4 |  |  |  |  |
|  | Ток взрывобезопасности, кА |  | 40; 65 |  |  |  |  |
|  | Дополнительные требования |  | Устройство контроля токов под рабочим напряжением |  |  |  |  |
|  |  |  | Датчик ДТУ-03 |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор УКТ-04 |  |  |  |  |
|  |  |  | Регистратор срабатываний ИТ-Д2.03 |  |  |  |  |
|  |  |  | Металлоконструкция (стойка) для ОПН – отдельный заказ |  |  |  |  |
|  | Предполагаемое место установки ОПН |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество ОПН в заказе, шт. |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты покупателя (Заказчика) |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактные телефоны (факсы) |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО руководителя предприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель (контактное лицо) |  | ФИО/должность: |  |  |  |  |  |
|  |  | Тел.: |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпись: Дата «____»_____________201___г. |  |  |  |  |  |

Наше предприятие готово изготовить ОПН по спец. требованиям, согласованным с Заказчиком.