Опросный лист по выбору ОПН-Л для защиты линейной изоляции пересечений

# Место прохождения ВЛ (регион, координаты подстанций);

# Длины ВЛ;

# Число цепей на ВЛ;

# Длины пересечений;

# Классы напряжений;

# Наличие или отсутствие троса (количество тросов, тип). При наличие бестроссового участка необходимо указать его расположение и длину;

# Тип опор. На первом этапе необходимы габаритные чертежи опор, фотографии;

# Тип и количество изоляторов (паспортное и реальное значение);

# Марки проводов;

# Длины стрел провеса проводов и тросов;

# Длины пролетов (между всеми опорами, задействованными в пересечении);

# Число грозовых часов в месте прохождения ВЛ, район по ветровому давлению, район по гололедообразованию;

# Уровень сопротивления заземления опор. Удельное сопротивление грунта. Предпочтительно указать сопротивление для каждой опоры участка ВЛ, защищаемого ОПН-Л. И метод измерения;

# Указать выдвигаются ли требования по уровню надежности ВЛ, отличающиеся от требований ПУЭ ;

# Для более точного выбора мест установки ОПН-Л, при наличие проекта ВЛ, необходим профиль пересечения ВЛ. Для действующей линии необходим паспорт линии;

# Указать наличие защитных аппаратов на смежных опорах;

# Наличие требований к конструктивному исполнению аппаратов (ОПН-Л или ОПН-ЛИ);

# Требование к оформлению результата работы (рекомендации, отчет, проект);

# Сроки;

- Требования к способу крепления аппарата (на проводе, на консоли, на траверсе, на опоре, иное);

# Контактное лицо: ФИО, тел., должность.

Тел.: (383) 344-87-62, 342-24-84; e-mail: sss@fenix-88.ru

Сторожук Сергей Станиславович