Опросный лист по выбору ОПН-Л,

предназначенных для защиты линейной изоляции

# Место прохождения ВЛ (регион, координаты подстанций);

# Длина ВЛ;

# Класс напряжения;

- Длительное рабочее напряжение ОПН;

- Величины и длительности повышенных напряжений промышленной частоты;

- Схема сети;

- Режим заземления нейтрали сети: изолированная, через резистор (номинал), через ДГК (тип, настройка);

- Наличие кабельных вставок, переходов. Их длины и сечения;

- Количество и типы ТНКИ (трансформатор напряжения контроля изоляции);

- Тип питающего трансформатора;

- Типы выключателей;

- Типы нагрузок;

- Работа релейной защиты при однофазном замыкании на землю;

- Наличие батарей емкостей или RC-цепочек с указанием схемы подключения и параметров;

- Наличие токоограничивающих реакторов (тип);

- Характерные аварии в сети, если таковые имели место;

# Наличие или отсутствие троса. При наличие бестроссового участка необходимо указать его расположение и длину;

# Тип опор, на первом этапе необходимы габаритные чертежи опор, фотографии. При проработки способов крепления нужны будут чертежи траверс опор и требования(условия) по способу крепления аппаратов (на проводе, на траверсе, на опоре, иное). Координаты мест крепления гирлянд изоляторов (если нет габаритного чертежа опоры);

- Тип и количество изоляторов (паспортное и реальное значение);

- Марка провода, марка троса;

- Максимальные углы отклонения гирлянд изоляторов на поддерживающих опорах при ветровых нагрузках;

- Длины стрел провеса проводов и тросов;

# Средняя длина пролетов;

# Число грозовых часов в месте прохождения ВЛ;

# Уровень сопротивления заземления опор. Предпочтительно указать сопротивление для каждой опоры участка ВЛ, защищаемого ОПН-Л. Метод измерения;

# Указать причины оснащения ВЛ ОПН-Л;

# Указать существующий и требуемый уровень надежности ВЛ;

# Если ВЛ проектируется, указать стадию проекта (возможны ли изменения в проекте касаемые типа и числа опор, возможности установки дополнительных молниеприемников и т.д.), тип аппарата, заложенного в проекте;

# Для более точного выбора мест установки ОПН-Л, при наличие проекта ВЛ, необходим профиль ВЛ. Для действующей линии необходим паспорт линии;

# Контактное лицо: ФИО, тел., должность;

Тел.: (383) 344-87-62, 342-24-84; e-mail: sss@fenix-88.ru

Сторожук Сергей Станиславович