Опросный лист № _____

для заказа полимерных покрышек

В нижеприведенной таблице указаны только основные типы полимерных покрышек с кремнийорганической оболочкой.

Строительная высота, присоединительные отверстия во фланцах могут быть выполнены по заказу потребителя.

Для заказа покрышек, отличающихся по характеристикам от приведенных в таблице, используйте третью колонку.

| №п/п | Наименование параметра (все исполнения УХЛ1) |  |  | Укажите необходимый параметр | ## Некоторые типы полимерных покрышек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ППВМ-110-2 УХЛ 1 | ППТЭ-110-4 УХЛ 1 |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | 110 | 110 |
|  | Испытательное напряжение промышленной частоты, кВ |  |  |  | 230 | 230 |
|  | Минимальная разрушающая сила на изгиб, не менее, кН |  |  |  | 13 | 13 |
|  | Минимальное разрушающее давление, не менее, МПа |  |  |  | 5,5 | 5,5 |
|  | Установочно-присоединительные размеры | Строит. высота, мм |  |  | 13061,4 | 13441,4 |
|  |  | Форма фланцев |  |  | круг | квадрат |
|  |  | Верхний фланец | Число отв. |  | 12 (отв.) | 4 (отв.) |
|  |  |  | Диаметр отв. |  | Ø13 | Ø18 |
|  |  |  | Расположение отв. |  | Ø 396 мм | Ø 315 мм |
|  |  | Нижний фланец | Число отв. |  | 12 (отв.) | 4 (отв.) |
|  |  |  | Диаметр отв. |  | Ø13 | Ø18 |
|  |  |  | Расположение отв. |  | Ø 396 мм | Ø315 мм |
|  | Длина пути утечки, см / (степень загрязнения) |  |  |  | 3200/(III) | 4000/(IV) |
|  | Используемая изоляционная среда (масло, элегаз, вакуум, воздух). |  |  |  | Масло трансформаторное | Элегаз SF6 |
|  | Заменяемый тип фарфоровой покрышки. |  |  |  | ПВМо-110Б | нет |
|  | Применение (куда будут установлены.), оборудование, марка. |  |  |  | Выключатель ВМТ-110-25/1250 | Трансформатор тока TG-145N |
|  | Количество, шт. |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные пожелания заказчика |  |  |  |  |  |
| Реквизиты покупателя (Заказчика) |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации Заказчика |  |  |  |  |  |  |
| Контактные телефоны (факсы) |  |  |  |  |  |  |
| ФИО руководителя предприятия |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель (контактное лицо) |  |  |  | ФИО/должность: |  |  |
|  |  |  |  | Тел.: |  |  |
|  |  |  |  | Подпись: Дата «____»_____________201___г. |  |  |